景観形成基準チェックシート（津市）

景観形成地区【津駅西地区】

※空欄に記入し、該当する項目を選択してください。

市街地景観ゾーン

（商業業務地エリア）

※本書は、一般地区の景観形成基準チェックシートとあわせて提出してください。

５　景観形成基準〈津駅西地区〉

（「Ｅ」「①」「ア．」などの見出し符号は、津市景観計画　景観形成基準解説書に対応しています。）

【Ｅ】建築物又は工作物の新築（新設）、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

注「備考」欄には、記入しないでください。

| ③形態意匠 |  | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ア． | 賑わいと品位ある空間となるよう、低層階については、壁面の素材や形態意匠の工夫をするなど、連続性に配慮していますか。 |  |
|  | □配慮した〔配慮した内容： 〕 |  |

④色彩

（１）外壁や屋根などで使用する色彩をすべて挙げ、表内の「チェック欄」を選択してください。（基準を超える色彩については、アクセント色として（２）へ記入して下さい。）

| 〔外壁基調色〕 |  |  |  |  | 〔屋根色〕 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色相 | 明度 | 彩度 | チェック欄 |  | 色相 | 明度 | 彩度 | チェック欄 |
| YR、0Y～5Y | 8以上の場合 | 4以下 | □ |  | YR、0Y～5Y | 7以下 | 6以下 | □ |
|  | 8未満の場合 | 6以下 | □ |  |  |  |  |  |
| R、5.1Y～10Y | ― | 4以下 | □ |  | R、5.1Y～10Y |  | 4以下 | □ |
| その他 | ― | 2以下 | □ |  | その他 |  | 2以下 | □ |

（２）アクセント色として着色する部分があれば、下表へ記入してください。

アクセント色の着色部分は、２階又は５ｍ以下の低い方となっていますか。　□はい

|  | 北 |  | 南 |  | 東 |  | 西 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 見付面積 |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |
| アクセント色として着色する面積 |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |
| 使用比率 | □5分の1未満 |  | □5分の1未満 |  | □5分の1未満 |  | □5分の1未満 |  |

| ⑤外構 |  | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ア． | 敷地後退部や駐車場を設けますか。 |  |
|  | □設けない □設ける ※「設ける」場合は、舗装仕上げを無機質なものとせず、美装化された公共空間（歩車道等）がある場合は、素材や色彩を協調させ、一体的な空間の形成に配慮してください。 ⇒□無機質な仕上げとしない □素材や色彩を公共空間の舗装と統一感があるものとする □配慮できない〔理由： 〕 |  |

| ⑥緑化 |  | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ア． | 接道部は、積極的な緑化に配慮していますか。 |  |
|  | □配慮した〔樹種： 〕 □配慮できない〔理由： 〕 |  |

| ⑦その他 |  | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ア． | 夜間の屋外照明は、賑わいと品格ある夜景を演出するよう、どの点を配慮しましたか。 |  |
|  | □配置 □高さ □向き □明るさ □光の色 □点灯時間 □その他〔 〕 □屋外照明は、設けない |  |

◆行為地がＡ地区である場合は、以下についても回答してください。

| ①規模・配置 |  | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ア． | 中層とするよう努め、圧迫感の低減とスカイラインの形成に配慮していますか。 |  |
|  | □中層とする □周辺の建築物の高さを超える部分の壁面を後退させる □歩道等から高層部を見えにくくする |  |

| ②壁面 |  | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ア． | 道路に面する低層部分の壁面を後退させるなどにより、ゆとりある空間を演出するよう配慮していますか。 |  |
|  | □壁面の位置を周辺の建築物と揃えている □低層部の壁面は、道路から後退させる □その他〔 〕 |  |

◆その他特筆すべき事項があれば、記入してください。