令和７年４月適用

は　じ　め　に

津市内で３階建て以上（※注１）の共同住宅（※注２）や混合住宅（※注３）を建設する場合、３階より上の階への給水は、受水槽を設置して給水するように指導しています。

水道法や給水条例によりますと、受水槽の吐出口までが給水装置と規定されますので、市のメーターは受水槽の手前に設置され（以下、こうしたメーターを元メーターと呼びます）、その検針により所有者などの代表者に水道料金（※注４）の請求、徴収を行うことになります。

しかし、水道料金は使用水量が増えると単価が上がる“逓増料金”ですので、元メーターの検針により水道料金を計算すると、受水槽以下全戸の水量で計算することになり、１戸あたりの水道料金は一戸建て住宅の水道料金より、通常、割高となります。

そこで“各戸に専用の給水装置を設置することができない共同住宅等において“使用者が異なる二戸以上が家事用として使用するもの”で、さらに“受水槽以下の装置において住宅専用として使用する”場合など、一定の条件を満たしている場合には、各戸が均等に使用しているとみなして、水道料金を計算します。

これを『戸数計算』と呼んでいます。

また、前述のように、3階建て以上の共同住宅等で、受水槽以下から給水される各戸については、全戸の水量で所有者などの代表者に水道料金を請求しますので、こうした各戸ついて、上下水道管理局から検針、請求、徴収をすることは出来ません。

しかし、所有者が受水槽以下が給水装置でないことを十分理解した上で、所有者の負担において上下水道管理局の指定する設備が整えられ、かつ、以後、所有者の負担において設備の維持管理を行う場合には、上下水道管理局から各戸へ検針、請求、徴収が可能となります

これを『各戸検針・各戸徴収』と呼んでいます。

本パンフレットは、こうした建物の水道料金に関して例示して説明します。

※注１：１階部分が駐車場などの場合は、その部分も１階分として数えます。

※注２：本パンフレットでは住宅専用の建物とします。

※注３：本パンフレットでは住宅部分と非住宅部分のある建物とします。

※注４：公共下水道が接続されている場合は下水道使用料も加算されます。（以下文中において同じ）

また、水道料金は全て税込で表示しています。

も　　く　　じ

《戸数計算》

例１　　３階建ての共同住宅で、全戸が受水槽以下から給水される場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

例２　　３階建ての共同住宅で、１、２階は直圧給水、3階は受水槽以下から給水される場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

例３　　３階建ての混合住宅で、全戸が受水槽以下から給水される場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

その他の戸数計算が適用される建物と、戸数計算の申請から適用まで

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

《各戸検針・各戸徴収》

各戸検針・各戸徴収の概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

例４　　　例１　の共同住宅で、各戸検針・各戸徴収の取扱を受ける場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

上下水道管理局の指定する設備の設置基準

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

戸数計算と各戸検針・各戸徴収の比較

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

各戸検針・各戸徴収の申請から適用まで／重要注意事項／各戸メーターの無償譲渡

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

水道料金・下水道使用料単価表、新規給水加入金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

M

M

表中凡例：　　　：市のメーター（加入金要）　　　：所有者設置メーター　太　線：給水装置

例１　 ３階建ての共同住宅で、全戸が受水槽以下から給水される場合

101

201

301

102

202

302

103

203

303

【計　算　条　件】

検針期間：２か月

口　　　　径：２５ｍｍ

使用水量：２００㎥

受水槽

申請入居戸数：９戸

M

【一般の計算】（巻末の「水道料金・下水道使用料単価表（令和４年４月１日現在）」参照）

基本料金①：４，３７８円（２５ｍｍ）

従量料金②：８３．６０円×２０㎥１，６７２．００円＋１５４．００円×２０㎥３，０８０．００円＋２６０．７０円×２０㎥５，２１４．００円

＋２８１．６０円×２０㎥５，６３２．００円＋２９５．９０円×４０㎥１１，８３６．００円＋３１６．８０円×８０㎥２５，３４４．００円

＝５２，７７８．００円

水道料金　：①＋②＝５７，１５６円（円未満切り捨て）（１戸当たり≒６，３５０円）

【戸数計算】（巻末の「水道料金・下水道使用料単価表（令和４年４月１日現在）」参照）

基本料金①：１，３４２円×９＝１２，０７８円

（最小口径１３ｍｍの基本料金に申請入居戸数を乗じます）

従量料金②：裏面の水道料金単価表の水量区分を９倍（申請入居戸数に応じた倍数）します。

×９

１㎥～２０㎥　　８３．６０円　　　　　　　　　１㎥～１８０㎥　　８３．６０円

２１㎥～４０㎥　１５４．００円　　　　　　　１８１㎥～３６０㎥　１５４．００円

・・・・・・・　　・・・・・・　　　　　　　・・・・・・・・・　　・・・・・・

故に、８３．６０円×１８０㎥１５，０４８．００円＋１５４．００円×２０㎥３，０８０．００円＝１８，１２８．００円

水道料金　：①＋②＝３０，２０６円　（円未満切り捨て）（１戸当たり≒３，３５６円）

☆☆　ポ　イ　ン　ト　☆☆

この場合ですと、１戸あたりの使用水量は約２２㎥となりますが、これを口径１３ｍｍの一戸建て

住宅にあてはめて計算してみると、その結果は３，３２２円となりますので、戸数計算をすることで

１戸あたりの水道料金は、一戸建て住宅にほぼ近い金額となります。

例２　 ３階建ての共同住宅で、１，２階は直圧給水、３階は受水槽以下から給水される場合

101

201

301

102

202

302

103

203

303

受水槽

M

M

M

M

M

M

M

この場合、３階については例１の戸数計算が適用されます。

１，２階は各戸に給水装置が設置されていることから、上下水道管理局から各戸に対して、検針、請求、徴収を行ないます。（基本料金は実口径で請求されます）

また、元メーターと同様に、新設時には各戸に設置されるメーターの口径によって、新規給水加入金（巻末の新規給水加入金参照）が、それぞれ必要となります。

☆☆　参　考　☆☆

例１と例２で、水道料金の請求先と給水装置（新規給水加入金の要不要）との関係を整理すると

以下のようになります。

|  |  | 元メーター | 101 | 102 | 103 | 201 | 202 | 203 | 301 | 302 | 303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例１ | 新規給水 加入金 | 要 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | 請求先 | 所有者 所有者の代理人 使用者の代表者 | 元メーターの請求に含まれる |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 例２ | 新規給水 加入金 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | ― | ― | ― |
|  | 請求先 | 所有者 所有者の代理人 使用者の代表者 | 各戸 | 各戸 | 各戸 | 各戸 | 各戸 | 各戸 | 元メーターの請求に含まれる |  |  |

なお、例１と例２の場合で、受水槽以下の部分について、各戸に検針、請求、徴収をするため

には、各戸検針・各戸徴収の契約が必要となります。（７ページ）

例３　 ３階建ての混合住宅で、全戸が受水槽以下から給水される場合

混合住宅の場合は下記の条件を備えていなければなりません。

①住宅部分と非住宅部分が区分されていること

②住宅部分と非住宅部分の使用者が異なること

③住宅部分が一括して計量できるメーターが設置してあること

店舗

201

301

店舗

202

302

店舗

203

303

【計　算　条　件】

検　　　　針：２ヶ月

口　　　　径：２５ｍｍ

使用水量：２００㎥

受水槽

申請入居戸数：６戸

M

M

【戸数計算（混合住宅）】（巻末の「水道料金・下水道使用料単価表（令和４年４月１日現在）」参照）

基本料金①：４，３７８円（２５㎜）

基本料金②：１，３４２円×６＝８，０５２円

（最小口径１３ｍｍの基本料金に申請入居戸数を乗じます）

従量料金③：裏面の水道料金単価表の水量区分を７倍します。

（店舗部分は何店舗であっても１戸とし、それに申請入居戸数を加算した倍数です）

×７

１㎥～２０㎥　　８３．６０円　　　　　　　　１㎥～１４０㎥　　８３．６０円

２１㎥～４０㎥　１５４．００円　　　　　　１４１㎥～２８０㎥　１５４．００円

・・・・・・・・・　　・・・・　　　　　　・・・・・・・・・　　・・・・・・

故に、８３．６０円×１４０㎥１１，７０４．００円＋１５４．００円×６０㎥９，２４０．００円＝２０，９４４．００円

水道料金　：①＋②＋③＝３３，３７４円（円未満切り捨て）

☆☆　ポ　イ　ン　ト　☆☆

戸数計算は、共同住宅や混合住宅の住宅部分の各戸と、一戸建て住宅の水道料金の格差を是正する

ためのものですから、店舗部分については適用の対象とはなりません。

その他の戸数計算が適用される建物

（３階建て以上が対象）

給水条例によると“管理者は給水装置を２戸以上が共用している共同住宅その他これに類する住宅で”戸数計算が適用されるとなっています。

管理者が定める基準とは、“市の設置したメーターで使用者が異なる二戸以上が家事用として使用するもの”で、次の３つの条件にあてはまるものをいいます。

①仮設住宅等で一箇所の給水装置を継続して共同で使用するとき

②住宅専用の共同住宅で住宅の構造が共同炊事場等のため、一箇所の給水装置を共同で使用するとき

③給水装置から供給を受けた水を、受水槽以下の装置において住宅専用として使用するとき

ここまで、例１と、例２は、上記③に該当するものの説明でしたので、①や②に該当する場合にも戸数計算が適用されます。

戸数計算の申請から適用まで

戸数計算の適用を受けるには、申請書が提出されることが大前提です。適用を受けようとする場合は、必ず申請書を提出して下さい。

また、適用を受けるためには、申請書記入時において“水道の使用に関する事項を処理するため所有者、又は、所有者の代理人、若しくは水道の使用者は代表者を選定し、上下水道管理局に届け出なければなりません”ので、予めご承知ください。

戸数計算適用までの課程

申請書提出

検　　　査

戸数計算適用

入居戸数変更（※注１）、代表者変更の報告（※注２）

不合格

改造して再検査、または一般計算の適用

※注１　申請入居戸数によって水道料金の計算方法が変わるのは例の通りです。戸数に異動があった場合は報告をして下さい。

※注２　代表者（請求先）が変わる場合には、事前に報告して下さい。

なお、戸数計算の申請につきましては、事前に営業課料金担当までお尋ね下さい。

各戸検針・各戸徴収の概要

冒頭でも説明しましたが、３階建て以上の共同住宅等において、受水槽以下で給水されている住宅部分について、上下水道管理局から検針，請求，徴収することはできません。

しかし、所有者が受水槽以下が給水装置で無いことを十分に理解した上、所有者の負担において上下水道管理局の指定する設備が整えられ、かつ、以後、所有者の負担において設備の維持管理を行う場合には、上下水道管理局と所有者の間で契約を交わし、受水槽以下の各戸への検針、請求、徴収が可能となります。

これを“各戸検針・各戸徴収”と呼んでいます。以下、その主だった条件について説明します。

※各戸メーターについては、津市へ無償譲渡していただくことで、津市で維持管理を行います。譲渡に関する詳細は１１ページの「各戸メーターの無償譲渡」をご確認ください。（令和７年４月１日から開始）

【対象となる構造】

①３階建て以上の共同住宅のうち、受水槽以下で給水される部分。（例１の全戸、例２の３階部分）

②３階建て以上の混合住宅のうち、非住宅部分は独立した給水装置をもち、受水槽以下で給水される住宅部分。（例３の場合、店舗部分に独立した給水装置が必要です）

【上下水道管理局の指定する設備】

①各戸メーター（官公庁の場合は遠隔指示式水道メーター）

②副弁式止水栓

③集中検針盤（遠隔指示式水道メーターの場合）

例４　 が例１の共同住宅で、各戸検針・各戸徴収とする場合の設備は、概ね以下の通りとなります。

②副弁式止水栓

①各戸メーター

101

201

301

102

202

302

103

203

303

M

M

M

③集中検針盤

（各戸メーターが遠隔指示式水道メーターの場合）

M

M

M

受水槽

M

M

M

M

【上下水道管理局の指定する設備の設置基準】

| 上下水道管理局の指定する設備 | 遵 守 事 項 | 確認 |
| --- | --- | --- |
| ①各戸メーター | １）ＪＩＳ規格に適合したものであること。 | □ |
|  | ２）各戸の室外に設置すること。 | □ |
|  | ３）パイプシャフト内に設置する場合は、原則として、開口部中央、扉付近に設置すること。（次ページ※注１を参照のこと） | □ |
|  | ４）パイプシャフトに鍵を掛ける場合、集中検針盤の保護ボックスの鍵と同じものを使用すること。（集中検針盤が設置されていない場合、パイプシャフトの鍵を上下水道管理局へ提供すること。） | □ |
|  | ５）各戸メーターの指針及びパイロットが容易に見られること。 | □ |
|  | ６）集中検針盤と結線すること。（各戸メーターが遠隔指示式水道メーターの場合） | □ |
|  | ７）各戸メーターや給水管が凍結等で損傷しないよう保護し、汚水等の進入を防止し、漏水時に滞水しないように設置すること。 （凍結対策等については ４）の条件を満たしていること） | □ |
|  | ８）非住宅用水栓も含め全水栓を対象として設置すること。 ★共用栓（次ページ※注２を参照のこと） 受水槽以下で給水している共用栓については、各戸メーターを設置すること。 原則として、メーターは１器とするが、配管形態や料金請求上の問題がある場合は、別々に設置すること。 ★集会所、管理人室 集会所、管理人室についても各戸メーターを設置すること。 ★消火水槽 消火水槽給水管への各戸メーターの取付は、各戸や共用栓の給水系統と接続しないことを条件として設置を必要としない。 但し、共用栓と同系統の場合は各戸メーターを設置すること。 | □ |
| ②副弁式止水栓 | １）各戸メーターの上流側の直近に設置すること。 | □ |
|  | ２）副栓の向きは、閉開栓や停水時に容易に操作できるように、原則、パイプシャフト扉側を向いていること。かつパイプシャフト内の壁面や各種設備と十分な間隔があること。（次ページ※注１を参照のこと） | □ |
|  | ３）止水栓専用の特殊ハンドルを上下水道管理局へ２個提供すること。 | □ |
| ③集中検針盤 （各戸メーターが遠隔指示式水道メーターの場合） | １）非住宅用の水栓も含め、全検針該当分を一階の一カ所で容易に検針できる様に設置すること。 | □ |
|  | ２）建物がオートロック式である場合、オートロックの外側に設置すること。 | □ |
|  | ３）遠隔指示式水道メーターと結線すること。 | □ |
|  | ４）風雨等により損傷しないよう保護ボックスを設置し、保護ボックスに鍵がある場合、その鍵を上下水道管理局へ提供すること。 | □ |
| ④その他 | １）建物がオートロックである場合、閉開栓時や停水時に随時に上下水道管理局が建物の中に入れるような配慮をすること。 例）鍵を提供する。暗証番号を報告する。 | □ |

※注１　パイプシャフト内設置例

各戸メーター

２）原則として開口部中央、扉付近に設置すること。

４）指針及びパイロットが容易に見られること。

５）遠隔指示式水道メーターの場合は集中検針盤と結線すること。

６）凍結などで損傷しない様保護すること。

パイプシャフト開口部

副弁式止水栓

１）各戸メーターの上流側の直近に設置すること。

２）副栓の向きは容易に操作できるように、原則パイプシャフト扉側を向いていること。　かつパイプシャフト内の壁面や各種設備と十分な間隔があること。

※注２　３階建て以上の共同住宅における共用栓の給水形態については、次の３つが考えられます。

①独立した給水装置として設置し給水する

②元メーターと受水槽の間から分岐して給水する

③受水槽以下で分岐し給水する

受水槽

M

M

M

M

③　　　　　　　　　②　　　　①

各戸検針・各戸徴収の本来の目的は、３階建て以上の共同住宅等において受水槽以下で給水される住宅専用の各戸に対して、一定の条件が整えば検針、請求、徴収を可能とする措置ですので、共用栓の設置については基本的に①、また各階に共用栓を設置する場合は③を選択するものとします。

給水装置としては、通常、②の選択も可能ですが、各戸検針・各戸徴収のお取り扱いはできませんので、くれぐれもご注意下さい。

なお、蛇足ながら、２階までを給水するための共用栓であれば、最初に新規給水加入金を負担して独立した給水装置として設置し、８年毎のメーター取替を上下水道管理局で行うようにした方が、長期的に見て合理的といえます。

【維持管理】

| 維持管理の内容 | 遵 守 事 項 | 確認 |
| --- | --- | --- |
| 各戸メーターの取替 | 各メーターの検定満期日（メーター又は購入時の書類に記載）までに、所有者の負担で取り替えること。｛メーター製造（検定証印）から８年以内｝ | □ |
| 受水槽以下の設備の管理 | 受水槽以下の設備の修繕、取替について、上下水道管理局から通知を受けたときは、直ちにそれを実施し、上下水道管理局へ報告すること。 | □ |
| 受水槽以下の設備の増設・改造 | 各戸検針・各戸徴収の対象となっている建物の、受水槽以下の設備の増設・ 改造を行う場合には、事前に上下水道事業局に届け出て、承認後に行うこと。 | □ |
| 水道料金の未納への協力 | 各戸の入居者が期限内に水道料金を納入しないとき、上下水道管理局から督促、催告、給水停止予告等の措置をするが、なお、納入がしないときには停水となる。停水中であるにもかかわらず入居者が無断で使用をした場合、所有者の責 任においてメーターを取り外す等、適切な措置をとること。 | □ |
| 所有者が変更となった場合 | 所有者が変更となった場合、上下水道管理局に届け出ること。 | □ |

- これ以外にも、様々な取り決めがありますので詳しくは、取扱契約書、取扱基準、設置管理基準を参照してください。

戸数計算と各戸検針・各戸徴収の比較

例１と例４の構造で、その費用負担や責務などについて整理すると以下のようになります。

| ※注１：給水装置ではありませんので、その設置や取替については飽くまで所有者の判断であり、上下水道管理局としては関知しかねます。 |  | 例１ 戸数計算 | 例４ 各戸検針・各戸徴収 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道料金の請求先 |  | 所有者、所有者の代理人 若しくは使用者の代表 | 各戸 |
| 請求の基となるメーター |  | 元メーター | 各戸メーター |
| 元メーター | 新規給水加入金 | 要 | 要 |
|  | メーター所有者、取替者 | 上下水道事業局（８年毎） | 上下水道事業局（８年毎） |
| 各戸メーター | 設置義務 | なし ※注１ | あり |
|  | 新規給水加入金 | 不要 ※注１ | 不要 |
|  | メーター所有者、取替者 | 所有者 ※注１ | 所有者（８年毎） ※注３ |
|  | メーターの種類 | 不問 ※注１ | 不問 ※注４ |
| 集中検針盤 | 設置義務 | なし | あり |
|  | 所有者 | － | 所有者 |
| 副弁式止水栓 | 設置義務 | なし | あり |
|  | 所有者 | － | 所有者 |
| 差水量の請求 ※注２ |  | なし | あり |

※注２：各戸メーターの不具合などで、元メーターで計量された水量と、各戸メーターで計量された水量の合計との間に一定以上の差がある場合、その差について水道料金が請求されます。

※注３：各戸メーターを津市へ譲渡した場合は、メーターの所有者、取替者は津市になります。（１１ページ参照）

※注４：官公庁の場合は遠隔指示式水道メーターの設置が必要です。

各戸検針・各戸徴収の申請から適用まで

各戸検針・各戸徴収の取扱は、上下水道管理局と所有者の間で契約を必要とします。所有者、建設会社などで、独自に計画し工事を施工されても取り扱いできない場合がありますので、事前に相談されることをお薦めします。

各戸検針・各戸徴収適用までの課程

打ち合わせ

書類提出※注１

検　査

各戸検針・各戸

徴収の適用

各戸メーターの取替、設備の

維持管理など

不合格

改造して再検査、または戸数計算の検討

※注１　提出書類は、取扱契約書（２部）、代表者選定届、各戸メーターの試験検査証明書、各戸メーター（及び集中検針盤）の仕様書、建物全体の配管系統が分かる図面、住宅地図など。

各戸検針・各戸徴収の重要注意事項

①各戸検針・各戸徴収の取扱は、共同住宅等の建築時に契約される場合が多く、購入時から８年以内の各戸メーター取替の際などに、上下水道管理局と所有者の間でトラブルが発生することがあります。

飽くまで所有者との契約ですから、３階建て以上の共同住宅等の建設の依頼を受けた場合、戸数計算と各戸検針・各戸徴収、それぞれの費用や責務について長期的な視野に立ち、メリット、デメリットを、所有者に十分説明した上で、どちらを選択するかを決定するようにして下さい。

その結果、各戸検針・各戸徴収の選択がなされた場合、趣旨を十分に説明して下さい。

②分譲マンションの場合も取り扱いますが、先々、入居している方々の負担で各戸メーターの取替が必要となる場合は、必ず売買契約書等にその旨記載し、周知するようにして下さい。

③契約締結後に所有者が変わる場合は、改めて上下水道管理局と契約が必要となりますので、必ず新所有者に説明して下さい。

各戸メーターの無償譲渡（令和７年４月１日から開始）

各戸検針・各戸徴収が適用された共同住宅の各戸メーターについて、一定の条件を満たすことにより、津市で維持管理（メーター交換を含む）を行います。

無償譲渡を希望する場合は、各戸検針・各戸徴収の契約とは別に届出が必要です。

【無償譲渡の適用条件】

各戸メーターの譲渡の申し込みをした日の属する月の翌月から検定満了月まで３か月以上の期間を有し、正常に作動すること。

水道料金・下水道使用料（２か月抜粋、税込）と新規給水加入金

【令和４年４月１日現在】

水　　道　　料　　金　　　　　　　　　　　　　下　水　道　使　用　料

基本料金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本使用料

| 口径 | 基本料金 |  | 口径 | 基本料金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １３ｍｍ | １，３４２円 |  | １３ｍｍ | 口径に関係なく １，６７２円 |
| ２０ｍｍ | ２，６６２円 |  | ２０ｍｍ |  |
| ２５ｍｍ | ４，３７８円 |  | ２５ｍｍ |  |
| ３０ｍｍ | ８，４４８円 |  | ３０ｍｍ |  |
| ４０ｍｍ | １５，７７４円 |  | ４０ｍｍ |  |
| ５０ｍｍ | ２４，７９４円 |  | ５０ｍｍ |  |
| ７５ｍｍ | ５５，７７０円 |  | ７５ｍｍ |  |
| １００ｍｍ | １１８，００８円 |  | １００ｍｍ |  |

従量料金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従量使用料

| 従量 | 基本料金 |  | 従量 | 基本料金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １㎥～ ２０㎥ | ８３．６０円 |  | １㎥～ ２０㎥ | ６．６０円 |
| ２１㎥～ ４０㎥ | １５４．００円 |  | ２１㎥～ ６０㎥ | １６１．７０円 |
| ４１㎥～ ６０㎥ | ２６０．７０円 |  | ６１㎥～ １００㎥ | ２０３．５０円 |
| ６１㎥～ ８０㎥ | ２８１．６０円 |  | １０１㎥～ ２００㎥ | ２４５．３０円 |
| ８１㎥～１２０㎥ | ２９５．９０円 |  | ２０１㎥～１，０００㎥ | ３０１．４０円 |
| １２１㎥～４００㎥ | ３１６．８０円 |  | １，００１㎥～２，５００㎥ | ３４９．８０円 |
| ４０１㎥～ | ３２４．５０円 |  | ２，５０１㎥～ | ３７０．７０円 |

新　規　給　水　加　入　金

| 口径（ｍｍ） | 金額（税込） | ※参考 水道基本料金 （２ヶ月） |
| --- | --- | --- |
| １３ｍｍ | ７３，７００円 | １，０５６円 |
| ２０ｍｍ | １７８，２００円 | ２，０９０円 |
| ２５ｍｍ | ２７８，３００円 | ３，４３２円 |
| ３０ｍｍ | ４０２，６００円 | ６，６００円 |
| ４０ｍｍ | ７１７，２００円 | １２，３２０円 |
| ５０ｍｍ | １，１１８，７００円 | １９，３６０円 |
| ７５ｍｍ | ２，５２０，１００円 | ４３，５６０円 |
| １００ｍｍ | ４，４７７，０００円 | ９２，１８０円 |

新給水装置を設置する時は、上記給水加入金の他に、設計審査手数料、検査手数料が別途必要です。